## 문서 이력
날짜 | 내용 | 이름
2021-07-29 | CAN 통신 구조 최초 설계 | 김은진

## CAN할당
ID: | 메시지를 식별하고 메시지의 우선 순위를 지정합니다. 프레임에는 두 가지 포맷인 11 비트 중재 ID를 사용하는 표준과 29 비트 중재 ID를 사용하는 확장이 있습니다.
UR에서 사용하는 일반적인 CAN Standard의 ID는 11bit (0x0 ~ 0x7FF) 이나, ID 11bit 중 상위 6bit는 FC(CMD)로 사용하고 하위 5bit (0x0 ~ 0x1F) 를 ID로 사용한다.
1. DIO Read (Polling) 은 Request & Respone형식으로 하고, Sync주기는 500 us
2. DO 출력 CMD는 최대한 빨리 나가야 하므로, Sync없이 바로 출력한다.
Board Type |  | 3. DIO, MDCU보드의 CAN 주기는 100us로 해야한다.
|  |  | CAN 통신속도: |  | 1Mbps 사용: 128KB/sec
|  |  | 통신속도 | 거리 (m)
|  |  | 1Mbps | 40m
|  |  | 500Kbps | 100m
|  |  | 250Kbps | 200m
|  |  | 125Kbps | 500m
|  |  | 50Kbps | 1000m
Slot ID는 사용자가 정한다.

## 통신데이터
Data 8 byte
Byte number |  |  |  | …… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | ID |  | DLC, RTR .. | 1: DATA
SEQ
|  |  | CMD (6bit): 0x0 ~ 0x3F |  | Data 8 byte 4: ID (5bit): 0x0 ~ 0x1F
| 구성 | 내용 (Packet Size 8Byte) |  |  | Data 8 byte 4: Mask: 0x00000011111
| CMD | 명령 코드
| SEQ | Packet number, 연속적인 데이터 전송시에만 사용 |  |  | Data 8 byte 4: MDCU Board; Data 8 byte 7: DIPU 1번 | DIPU 2번 |  | DOU 1번 |  | DOU 2번
| DATA | Data Size범위 내에서 할당 (가용: 7~8Byte) |  |  | Data 8 byte 4: ID:; Data 8 byte 7: ID:; Data 8 byte 8: 0x10 | ID: | 0x11 | ID: | 0x13 | ID: | 0x14
[5 empty] | Data 8 byte 4: Recv ID:; Data 8 byte 7: Recv ID: | Recv ID: |  | Recv ID: |  | Recv ID:
MDCU에서는 각각의 DIO보드를 제어/명령 할 경우 해당보드의 Filter 식별번호에 맞게 ID를 변경하여 Broad Cast한다.
MDCU -> DIO의 명령의 경우에는: 제어, 보드 Live 체크(Bd Detect), F/W Upgrade 등으로 CMD를 구성한다.
보드간 CAN 통신은 보드 Live 체크를 진행 한 후 부터 시작한다.
보드 체크, DIO 상태 (Sync)는 MDCU보드에서 0xF의 ID로 Bcast하며,
각각의 DIO보드에서는 RecvID: 0xF / Mask: 0x00000011111 로 통과시켜 체크한다.

## Command Set
No | HEX | FUNC | Data Direction | 내용 | 비고 | Command 분석 |  | DEC
| 0 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_VER | DIO -> CPU | 버전정보 |  | Data 입력: | 7df | 2015
| 1 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_BDCHECK | DIO -> CPU | 보드체크 |  | Command: | 3E
| 2 | DEFS_CAN_BOARD_SETTING_REQUEST | DIO -> CPU | 보드 설정치 재요청
ID:
| 3 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DIO_INFO | DIO -> CPU | DI/DO 상태
| 4 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DO_CTL | CPU -> DIO | DO 제어명령
| 5 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DIO_ASGN | CPU -> DIO | DI & DO 포트 할당
| 6 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DI_LOCK_RELEASED | CPU -> DIO | DI Lock 해제
| 7 | DEFS_CAN_CMD_DI_DEBOUNCE | CPU -> DIO | DI Debounce Tm 셋팅
| 8 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DEVSTOP | CPU -> DIO | 기기 정지
| 9 | DEFS_CAN_FUNC_DEBOUNCE_INFO | CPU -> DIO | DI Debounce 설정값 요청
| 10 | DEFS_CAN_UPGRADE_START | CPU -> DIO | App 업그레이드 Start
| 11 | DEFS_CAN_UPGRADE_SIZE | CPU -> DIO | 업데이트파일 크기
| 12 | DEFS_CAN_UPGRADE_DOWNSTART | CPU -> DIO | Download 시작
| 13 | DEFS_CAN_UPGRADE_DOWNFIN | DIO -> CPU | Download 종료
| 14 | DEFS_CAN_UPGRADE_DOWNSTOP | CPU <-> DIO | Download 중단
| 15 | DEFS_CAN_UPGRADE_RESULT | DIO -> CPU | 업그레이드 결과
| 16 | DEFS_POWEROFF_EVT | DIO -> CPU | POWER OFF 이벤트 | Timeval
| 18 | DEFS_CAN_COMM_FAIL_OCCURRED_EVT | DIO -> CPU | CAN 통신 이상 발생 | Timeval
| 1F | DEFS_CAN_CMD_FUNC_EVT | IO Bd -> CPU | 보드 상태 이력

## VER
CMD |  | 0x00
CMD |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 비고
DEFS_CAN_CMD_FUNC_PRODUCT
Response
TREE |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 비고
m_dsVersionInfo
| m_u16BdVer |  | unsigned short |  |  | F/W 버전
| m_u16BdUpdateVer |  | unsigned short |  |  |  | 표시하지 않음.
| m_u16HWVer |  | unsigned short |  |  | H/W 버전
| m_u16Year |  | unsigned short |  |  | F/W 업데이트 년.월.일
| m_u16Mon |  | unsigned short
| m_u16Day |  | unsigned short
CMD |  | 0x00
CMD |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION |  | 비고
DEFS_CAN_CMD_FUNC_VER
Response
TREE |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DISPLAY (한글) | 비고
dsVersionInfo
| u16BdVer |  | unsigned short |  |  | F/W 버전
| u16HWVer |  | unsigned short |  |  | H/W 버전
| tm_t |  | time_t |  |  | 업데이트 날짜 | <time.h>

## BD CHECK
CMD |  | 0x00
CMD |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 비고
DEFS_CAN_CMD_FUNC_PRODUCT
Response
TREE |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 비고
m_dsVersionInfo
| m_u16BdVer |  | unsigned short |  |  | F/W 버전
| m_u16BdUpdateVer |  | unsigned short |  |  |  | 표시하지 않음.
| m_u16HWVer |  | unsigned short |  |  | H/W 버전
| m_u16Year |  | unsigned short |  |  | F/W 업데이트 년.월.일
| m_u16Mon |  | unsigned short
| m_u16Day |  | unsigned short
CMD |  | 0x01
CMD |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION |  | 비고
DEFS_CAN_CMD_FUNC_BDCHECK
Response
TREE |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DISPLAY (한글) | 비고
dsIOBdCheck
| u8BoardType |  | unsigned char |  |  | 보드 종류
| u8DI_Count |  | unsigned char |  |  | 보드별 DI 개수
| u8DO_Count |  | unsigned char |  |  | 보드별 DO 개수

## DIO 정보
CMD |  | 0x3 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DIO_INFO
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 비고
| synctm_t |  |  | long |  | timeval_sec | 현재 시간
|  |  |  | long |  | timeval_usec
DIOPU Board
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 단위
| au8DIInfo |  |  | unsigned char |  |  | 각 DI 포트별 bit asign | Max: 6
| au8DOInfo |  |  | unsigned char |  |  | 각 DO 포트별 bit asign | Max: 3

## DO 제어
CMD |  | 0x4 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DO_CTL
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 비고
| au8DOInfo |  |  | unsigned char |  |  | 각 DO 포트별 bit asign (0: off , 1: on) | DO MAX: 3
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 단위

## IO보드 포트할당
CMD |  | 0x5 | DEFS_CAN_CMD_FUNC_DIO_ASGN
각 DI, DO 포트들의 번호 부여
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 단위
| u8DINum |  |  | unsigned char |  |  | 보드의 DI 시작번호 부여
| u8DONum |  |  | unsigned char |  |  | 보드의 DO 시작번호 부여

## DI Debounce
CMD |  | 0x7 | DEFS_CAN_CMD_DI_DEBOUNCE
각 DI Debounce Time setting
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 단위
| u8DIPos |  |  | unsigned char |  |  | 설정할 DI Port번호 (bit data) | MAX 6
| u8DebounceTm |  |  | unsigned char |  |  | Debounce Time (1~255msec)

## 상태이력
Define Event |  |  |  | Type | Value | DESC | Data 내용(byte)
| ALM_IOEVT_SYSTEM_FAIL_OCCURRED |  |  | U16 | 0x0260 | IO 보드 이상 발생
| ALM_IOEVT_SYSTEM_FAIL_RELEASED |  |  | U16 | 0x0261 | IO 보드 이상 해제
| ALM_IOEVT_IO_BOARD_UPGRADE_RESULT |  |  | U16 | 0x0262 | IO 보드 FW 업그레이드 결과 | 0: 성공, 1: 실패 (1)
| ALM_IOEVT_SET_VALUE_ERROR_OCCURRED |  |  | U16 | 0x0263 | IO 보드 설정값 이상 발생
| ALM_IOEVT_SET_VALUE_ERROR_RELEASED |  |  | U16 | 0x0264 | IO 보드 설정값 이상 해제
| ALM_IOEVT_DI_LOCK_OCCURRED |  |  | U16 | 0x0270 | DI 포트 Lock 상태 발생 | 해당 Port Num(1)
| ALM_IOEVT_DI_LOCK_RELEASED |  |  | U16 | 0x0271 | DI 포트 Lock 상태 해제 | 해당 Port Num(1)
| ALM_IOEVT_DO_OPERATE_ERROR_OCCURRED |  |  | U16 | 0x0272 | DO Operate Feddback 이상 발생 | 해당 Port Num(1)
| ALM_IOEVT_DO_OPERATE_ERROR_RELEASED |  |  | U16 | 0x0273 | DO Operate Feddback 이상 해제 | 해당 Port Num(1)
| ALM_IOEVT_DO_CONTACT_ERROR_OCCURRED |  |  | U16 | 0x0274 | DO 접점 이상 발생 | 해당 Port Num(1)
| ALM_IOEVT_DO_CONTACT_ERROR_RELEASED |  |  | U16 | 0x0275 | DO 접점 이상 해제 | 해당 Port Num(1)
| ALM_IOEVT_CAN_COMM_FAIL_RELEASED |  |  | U16 | 0x0502 | CAN 통신 이상 해제 | 해당 CANID(1)
CMD |  | 0x1F | DEFS_CAN_CMD_FUNC_EVT
Event Data
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAYDESCRIPTION | DESCRIPTION | 단위
| u16EventType |  |  | U16 |  |  | Event 종류
| au8EvtData |  |  | U8 | 6 | Data 크기만큼 가변

## 원격업그레이드
CMD |  | 0x17 | DEFS_CMD_UPGRADE_START
Request
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
없음
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
없음
CMD |  | 0x18 | DEFS_CMD_BOOT_UPGRADE_START
Request
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
없음
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
없음
CMD |  | 0x19 | DEFS_CAN_UPGRADE_SIZE
Request
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
| au8FWSize |  |  | unsigned char | 4 |  | FW 이미지 사이즈
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
CMD |  | 0x1A | DEFS_CAN_UPGRADE_DOWNSTART
Request
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
| u8DownLoadSeq |  |  | unsigned char | 1 |  | 현재 다운로드 시퀀스
| au8FWSize |  |  | unsigned char | 7 |  | FW 다운로드 데이터
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
| u8DownLoadSeq |  |  | unsigned char | 1 |  | 현재 다운로드 시퀀스
CMD |  | 0x1B | DEFS_CAN_UPGRADE_DOWNFIN
Request
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
| u8DownLoadSeq |  |  | unsigned char | 1 |  | 현재 다운로드 시퀀스
| au8FWSize |  |  | unsigned char | 7 |  | FW 다운로드 데이터
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
| u8DownLoadSeq |  |  | unsigned char | 1 |  | 현재 다운로드 시퀀스
CMD |  | 0x1C | DEFS_CAN_UPGRADE_DOWNSTOP |  |  |  | IO보드가 업데이트 중단해야 하는 경우 MPU에 전송
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
CMD |  | 0x1D | DEFS_CAN_UPGRADE_RESULT |  |  |  | IO보드가 업데이트 결과를 MPU에 전송
Response
TREE |  |  |  | TYPE | ARRAY | ARRAY DESC | DESCRIPTION | 비고
dsUpdatRet | [6 empty] | //업그레이드 결과 관련 구조체
| u16Updat_Ver |  |  | unsigned short |  |  | // Update Version -> ex) 100 (1.0.0)
| u16Updat_Ret |  |  | unsigned short |  |  | // 0: Upgrade Success, 1: Upgrade Fail(복구불가능), 2:업그레이드 안함.
업데이트 명령 수행하면 IO 보드는 LiveCheck 유지
IO 보드에서 업데이트 하다가 실패하면 복구루틴은 없음( 사이즈 안맞은 경우는 업데이트 전 코드 실행, 플래시에 적다가 오류난 경우는 복구루틴 없음)
MPU는 복구 불가능한 보드는 제외한다. ( 재부팅해도 정상 실행되지 않으므로 보드에러 LED ON, 실제 보드 교체)